## COVER
INSPEKSI APAR & HYDRANT
ZONA 1
REGU DELTA
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING
AGUSTUS 2026

## Fire Station
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 1
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
MAIN FIRE STATION ( LANTAI 1 )
1 | A.001 | R. Panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.001 | Koridor / Lorong |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3 | A.002 | Koridor / Lorong sebelah utara | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | APAR TIDAK ADA
4 | A.003 | Pillar sebelah Timur bagian depan | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | APAR TIDAK ADA
5 | A.004 | Pillar sebelah Barat bagian depan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | B143
6 | A.011 | R. Pompa BBM Solar | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
7 | A.005 | Pillar sebelah Barat bagian belakang | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
8 | A.006 | Pillar sebelah Timur bagian belakang | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | E.0020
9 | A.002 | Pillar sebelah Tengah bagian belakang |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
10 | A.003 | Selatan kolam air |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
11 | A.004 | Utara kolam air |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1 |  |  |  |  | HANYA ADA NOZZLE, HAND LINE
12 | A.005 | Selatan Smoke House |  |  | 1 |  | V | Lengkap 1
13 | A.006 | Utara Gedung workshop |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
MAIN FIRE STATION ( LANTAI 2 )
1 | A.007 | R. Panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.008 | Koridor / Lorong sebelah utara | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | APAR TIDAK ADA
3 | A.007 | Koridor / Lorong sebelah utara |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4
MAIN FIRE STATION ( LANTAI 3 )
1 | A.009 | Dipillar | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | APAR TIDAK ADA
2 | A.010 | R. Panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.008 | Samping Tangga |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4
MAIN FIRE STATION ( LANTAI 4 )
1 | A.010-A | Watchroom | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2

## Crisis Center
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 1
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
CRISIS CENTER ( LANTAI 1 )
1 | A.012 | Di pilar sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.009 | Belakang Lift |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3 | A.013 | Di pilar sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Low Preasure |  |  |  |  | APABILA MASIH LOW MOHON DIGANTI
4 | A.023 | Samping Barat Gedung Crisis Center |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2
5 | A.024 | Samping depan sisi barat Gedung Crisis Center |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
6 | A.025 | Depan dekat akses masuk Gedung Crisis Center |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2 |  |  |  |  | TANPA NOZZLE
7 | A.026 | Depan Gedung Crisis Center |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
8 | A.027 | Samping depam sisi Timur Gedung Crisis Center |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
9 | A.028 | Samping Timur gedung Crisis Center |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2
10
CRISIS CENTER ( LANTAI 2 )
1 | A.014 | Depan R. Press Conferens ( Koridor Barat ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.010 | Depan R. Commando ( Koridor Timur) |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3 | A.015 | Depan R. Commando ( Koridor Timur) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.016 | R. Data Center ( Koridor Barat) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.017 | Samping Pintu Darurat (Koridor Selatan) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.011 | Samping Pintu Darurat (Koridor Selatan) |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
7 | A.017-A | R. Genset | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8
CRISIS CENTER ( LANTAI 3 )
1 | A.018 | Koridor Barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.012 | Koridor Barat |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3 | A.019 | Koridor Timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.013 | Koridor Timur |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
5
CRISIS CENTER ( LANTAI 4 )
1 | A.020 | R. Observasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.014 | R. Observasi |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3

## Empu, SS-2 & Main Gate
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 1
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
EMPU
1 | A.038 | R. AP. Logistic samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.039 | R. AP. Logistic lt.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.031 | Depan R. AP. Logistic |  |  |  | V | - | Lengkap 1
4 | A.040 | R. 2 / Jovial Air Cargo( Gudang ) di samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.041 | R. 2 / Jovial Air Cargo ( R. Administrasi ) lt. 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.042 | R. DMK samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | A.043 | R. DMK lt. 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | A.044 | R. PT. DEA CARGO samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
9 | A.045 | R. PT. DEA CARGO lt.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
10 | A.046 | R. 5 di samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
11 | A.047 | R. 5 ( R. Administrasi ) lt. 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
12 | A.048 | R. PT. CATUR TAMA INTI ABADI samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | A.049 | R. PT. CATUR TAMA INTI ABADAI lt.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | A.050 | R. 7 di samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
15 | A.051 | R. 7 ( R. Administrasi ) lt. 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
16 | A.052 | R. PT. PUTRA SUKSES MULIA samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | -
17 | A.053 | R. PT. PUTRA SUKSES MULIA lt.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | -
18 | A.032 | Depan R. PUTRA SUKSES MULIA lt.1 |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
19 | A.054 | R. PMA CARGO samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | A.055 | R. PMA CARGO lt.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
21 | A.056 | R. SN CARGO samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
22 | A.057 | R. SN CARGO lt.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
23 | A.058 | R. 11 di samping rolling door lt.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
24 | A.059 | R. 11 ( R. Administrasi ) lt. 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI ( KUNCI PINJAM DI CARGO)
25 | A.029 | Depan gedung EMPU sisi Barat |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
26 | A.030 | Depan gedung EMPU sisi Timur |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
GEDUNG SUB STATION / SS -2 ( TIMUR GEDUNG EMPU )
1 | A.061-A | Samping pintu masuk | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK
2 | A.061-B | Samping pintu masuk | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK
MAIN GATE ( PINTU MASUK KE AIRSIDE )
1 | A.062 | R. Adminstrasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.063 | R. X-Ray / pemeriksaan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | ALAS APAR PECAH

## MPH
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 1
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
MAIN POWER HOUSE / MPH ( LANTAI 1 )
1 | A.063-A | Samping kantor bagian selatan area garasi sisi barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | Kaca Pecah
2 | A.035 | Samping kantor bagian selatan area garasi sisi timur |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3 | A.036 | Depan Gedung MPH bagian barat |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
4 | A.063-B | Pilar tengah Garasi kendaraan bagian barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KACA KUNCI PECAH
5 | A.064 | Pilar tengah Garasi kendaraan bagian timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI JATUH PADA TEMPAT KUNCI
6 | A.065 | R. Panel bagian utara sisi timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI PINJAM DI MEKANIKAL
7 | A.066 | Area Garasi gedung bagian pojok barat sisi utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | A.037 | Garasi gedung bagian utara |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
9 | A.038 | Samping utara gedung MPH |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
10 | A.067 | R. Panel sebelah barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | A.067-A | R. Panel sebelah barat sisi utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
MAIN POWER HOUSE / MPH ( LANTAI 2 )
1 | A.068 | Di Pilar depan pintu masuk selatan ruang genset | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.069 | Depan pintu masuk Selatan ruang genset (Trolley) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.070 | Depan pintu masuk Utara ruang genset (Trolley) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | dipindah di ruang
4 | A.071 | Di Pilar depan pintu masuk utara ruang genset | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.072 | R. Panel bagian utara sisi Barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.073 | R. Panel bagian utara sisi Barat ( Trolley) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | A.074 | R. Panel bagian utara sisi Timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | A.075 | R. Panel bagian utara sisi Timur ( Trolley) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL
MAIN POWER HOUSE / MPH ( LANTAI 3 )
1 | A.039 | Depan pintu masuk utara |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
2 | A.076 | R. CCR sisi Utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.077 | R. CCR sisi Utara | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.078 | R. Control Desk / Rest Room | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.079 | R. SCADA | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.080 | Lorong pintu keluar selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | A.081 | Depan Toilet Pintu Selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | A.040 | Depan Toilet Pintu masuk Selatan |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
MAIN POWER HOUSE / MPH ( LANTAI 4 )
1 | A.082 | Depan pintu masuk sisi selatan ( depan musholla) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.041 | Depan pintu masuk sisi selatan |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1

## GWT
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 1
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
GROUND WATER TANK / GWT ( LANTAI 1 )
1 | A.083 | Depan pintu masuk GWT (Trolley) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.084 | R. Pompa GWT depan ruang panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.042 | R.Pompa GWT |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4 | A.085 | R.Pompa GWT sisi tengah | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.086 | R.Pompa GWT sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.087 | R. Pompa GWT dinding ujung timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | A.088 | R. Panel pompa GWT | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | A.089 | Dibawah tangga gedung ujung utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | A.043 | SIAMESE CONNECTION ( samping utara gedung GWT ) |  |  | 1
10 | A.048 | Timur gedung GWT |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2 |  |  |  |  | TIDAK ADA NOZZLE, KUNCI & SELANG ROBEK
GROUND WATER TANK GWT ( LANTAI 2 / AREA WATER CHILLER )
1 | A.090 | Depan tangga | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.091 | R. Panel sisi utara ( SS-1 ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.092 | R. Panel sisi utara ( SS-1 ) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.093 | Samping R. Panel sisi utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.094 | Samping R. Panel sisi utara (troley) | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.095 | Sisi barat area selatan | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | A.095-A | Samping pintu masuk | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8
GWT ( LANTAI 3 )
1 | A.096 | Depan tangga | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.097 | Dalam ruang kontrol bagian luar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.098 | R. Kontrol & R. Panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
4
GWT ( LANTAI 4 )
1 | A.098-A | R. Panel Cooling Tower | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2

## A2B,STP,INCENERATOR,SS-3, SS-AS
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 1
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
ALAT-ALAT BESAR ( A2B )
1 | A.099 | Depan Lorong Toilet | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.100 | R. Panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | RUANG STANDBY FACILITY
3 | A.101 | Di Pilar depan R. Panel sisi selatan | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.044 | Dinding pojok ruangan utara |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
5 | A.102 | Pilar tengah utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.045 | Pilar tengah utara |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
7 | A.103 | Pilar tengah utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | A.046 | Utara gedung A2B |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2
9 | A.046-A | Selatan gedung A2B sisi timur |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2
10 | A.046-B | Selatan gedung A2B sisi barat |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2
SEWAGE TREATMENT PLANT ( STP )
1 | A.104 | Pintu selatan, bagian depan sisi utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.105 | Pintu selatan, bagian depan sisi utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.106 | Pintu utara, bagian depan sisi selatan | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.107 | Pintu utara, bagian depan sisi selatan | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
5
INCENERATOR
1 | A.108 | Di pilar Sisi Barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.109 | Samping pintu area R. Pembakaran | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.110 | Dalam Gedung Incenerator sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | A.047 | Utara Gedung Incenerator |  |  | 1 | - | V | - |  |  |  |  | Selang, Kunci hydrant tidak ada
5
SUB STATION - 3 ( TIMUR GEDUNG A2B )
1 | A.111 | Samping pintu masuk | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI PINJAM LISTRIK
2 | A.112 | Samping pintu masuk | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI PINJAM LISTRIK
SUB STATION - AIR SIDE 1 ( AS - 1 ) ( SISI AIR SIDE DEKATNYA SATRADAR )
1 | A.113 | Samping pintu masuk | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL
2 | A.114 | Samping pintu masuk | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL

## Cargo
KONDISI AGUSTUS
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
CARGO DOMESTIK LANTAI 1 ( IN COMING )
1 | A.021 | Di pilar depan pintu keluar barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.022 | Di pilar yang ada di dalam gedung sebelum pintu keluar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.015 | Di pilar depan R. Penerimaan / Acceptance Room |  |  |  | V | - | Lengkap 1
4 | A.022-A | R. Dangerous Goods | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5
CARGO DOMESTIK LANTAI 1 ( OUT GOING )
1 | A.023 | Di pilar depan pintu masuk | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.016 | Di pilar depan pintu masuk |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
3 | A.017 | Di pilar dalam gedung |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4 | A.024 | Di pilar dalam gedung | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.034 | Samping Barat Gedung Cargo ( Air Side ) |  |  | 1 | - | V | Lengkap 2 |  |  |  |  | TANPA NOZZEL DAN SELANG
6 | A.024-A | R. Dangerous Goods | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | A.024-B | R. Panel sisi Barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | kunci (KR024)
CARGO LANTAI 2 ( PERKANTORAN )
1 | A.025 | Koridor | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.028 | R. Panel ( area Pantry ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.018 | Koridor ( samping R. Gapura ) |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4 | A.026 | Koridor dekat toilet | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.019 | Koridor |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
6 | A.027 | Koridor | DCP | 6 | 1 |  |  | Lengkap 1
7 | A.022 | Koridor Samping toliet |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
8 | A.060 | R. Panel samping toilet / Samping kantor AP Logistik | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Apar tidak ada
9 | A.061 | Di pilar dinding kaca | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | A.061-A | R. Panel sisi Timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
CARGO INTERNASIONAL LANTAI 1 ( EXPORT )
1 | A.029 | Depan R. Persiapan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.030 | Di pilar depan X-Ray | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.020 | Samping X-Ray / samping R. Bea Cukai |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4 | A.031 | Di pilar di antara rolling door ( arah ke airside) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.032 | R. Dangerous Goods | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.033 | Samping Timur Gedung Cargo ( Air side ) |  |  | 1 | - | V | Lengkap 1
7 | A.032-A | R. Panel sisi Timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
CARGO INTERNASIONAL LANTAI 1 ( IMPORT)
1 | A.033 | Depan R. pelayanan Bea Cukai | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | A.034 | Samping Koridor toilet | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | A.021 | Di pilar dalam gedung |  |  | 1 | V | - | Lengkap 1
4 | A.035 | Di pilar dalam gedung | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | A.036 | Samping R. Pemeriksaan & Administrasi Bea Cukai | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | A.037 | R. Dangerous Goods | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7
KETERANGAN :
| v | Siap Operasi ( semuanya lengkap )
| B | Baik dengan catatan ( salah satu bagian dari peralatan itu sendiri tidak lengkap / kurang & kolom keterangan wajib di isi )
| L | Low Pressure ( jika kondisi tekanan kurang yang di standart kan & kolom keterangan wajib di isi )
| X | Rusak ( di kolom keterangan wajib di isi )
| P | Lengkap 1 ( jika ada selang & Nozzle )
| O | Lengkap 2 ( jika ada selang, Nozzle & Kunci Hydrant )
| – | Kosong / tidak ada / Tidak diketahui ( kolom keterangan wajib di isi )
Mengetahui,
Airport Rescue & Fire Fighting
Dept.Head,
TAMSUL SADIKIN
Kulon Progo, Agustus 2026
Fire Fighting Operation Chief
ARIS HERVINSA
Fire Fighting Maintenance
Supervisor
ANANTA AS’ADHI