## cover
INSPEKSI APAR & HYDRANT
ZONA 2
REGU CHARLIE
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING
AGUSTUS 2026

## Lt.Keberangkatan
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 2
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI KEBERANGKATAN DOMESTIK ( AREA CHECK IN ISLAND B - C )
1 | B.001 | Randown SCP 1 (posisi paling barat sebelum pintu masuk Check-in Island C) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.002 | SCP 1 (posisi di tengah sebelum pintu masuk Check-in B) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.002-A | SCP 1 Ruang Panel ( STDT K.10 ) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Tidak ada APAR
4 | B.003 | Di pilar samping Total Baggage Solution (APLOG) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.004 | Di pilar pintu masuk Check-in Island C | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.005 | Di pilar ujung sudut barat samping Tangga Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.006 | Di pilar barat samping Check-in Island C | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.007 | Di pilar Check-in Island C | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.007-A | Di belakang meja Customer Service Airline Island C | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.007-B | R. Panel sisi barat di belakang meja Customer Service Airline Island C | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI ELEKTRIKAL (MEKBT 32)
11 | B.008 | Di pilar Check-in Island B (area FIDS) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.008-A | Belakang Customer Service Airline Island B | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.008-B | R. Panel sisi barat di belakang meja Customer Service Airline Island B | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI ELEKTRIKAL (MEKBT 30)
14 | B.009 | Di pilar Check-in Island B | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | B.001 | Area ATM Center Check-in antara Island B - C |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
16 | B.001-A | Area ATM Center Check-in antara Island A - B |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
17 | B.010 | Di pilar belakang meja Customer Service / Self Check-In ( antara Island B - C) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
18 | B.011 | Di pilar Check-in Island C | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
19 | B.012 | Di pilar samping Toko Mawar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | B.013 | Area Out of Gauge (Bagasi Ukuran Besar) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
21 | B.013-A | R. Panel Bagasi Ukuran Besar ( Out Of Gauge) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (STDT K6)
22 | B.002 | Samping Ruangan KKP (kantor Kesehatan Pelabuhan) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
23 | B.014 | Lorong ke Musholla | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
24 | B.015 | R. Panel samping Pintu Darurat Koridor Karantina | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di LISTRIK (MEKBT23)
25 | B.016 | Koridor Karantina / samping Kantor Karantina Kesehatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI KEBERANGKATAN DOMESTIK ( AREA SCP 2 / SCREENING CHECK POINT )
1 | B.017 | Di pilar ujung barat (samping dinding kaca) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.018 | Di pilar sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.018-A | R. Panel samping Pintu Darurat / IHB no. B.003 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (MEKBT20)
4 | B.003 | Dinding sisi selatan |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | B.019 | Di pilar sisi tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.020 | Di pilar sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.004 | Dinding sisi utara |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
8 | B.021 | Di pilar ujung timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.005 | Lorong ke Toilet |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | B.022 | Diantara Pintu Darurat & pintu Koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | B.023 | Di pilar area tenant | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI KEBERANGKATAN DOMESTIK ( DOMESTIC BOARDING LOUNGE)
1 | B.023-A | R. Panel samping Pintu Darurat / samping area bermain anak | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.006 | Samping area bermain anak |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
3 | B.024 | Di pilar area bermain anak | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.025 | Area X-Ray transit Domestik | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TIDAK ADA APAR
5 | B.025-A | R. Panel samping tenant A&W | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI ICT (MEKBT 11)
6 | B.007 | Samping Tenant A&W |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
7 | B.026 | Di pilar samping pembatas dinding kaca Internasional | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.027 | Di pilar depan tenant A&W | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.028 | Di pilar samping gate 1A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.029 | R. Panel sisi timur Fix Bridge 3 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (KBRT05)
11 | B.030 | Di pilar samping gate 1B | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.031 | Di pilar depan tiang Signage Gate (antara Fix Bridge 3-4) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.032 | Di pilar samping gate 2A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | B.033 | R. Panel sisi timur Fix Bridge 4 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | B.034 | Di pilar samping gate 2B | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
16 | B.008 | Depan Gate 2A |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
17 | B.009 | Samping Pintu Darurat / depan Gate 2B |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
18 | B.034-A | R. Panel depan Gate 2B Fix Bridge 4 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI ELEKTRIKAL (MEKBT 15)
19 | B.035 | Di pilar depan tiang Signage Gate (antara Fix Bridge 4-5) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | B.036 | Di pilar samping gate 3A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
21 | B.037 | R. Panel sisi timur Fix Bridge 5 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (MEKBT 09)
22 | B.038 | Di pilar samping gate 3B | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
23 | B.039 | Di pilar depan R. Panel | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
24 | B.040 | Di pilar sudut barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
25 | B.041 | R. Panel paling barat / depan APAR no. B.039 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (STDTK4) / BOX TERKUNCI
26 | B.010 | Depan gate 3B |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
27 | B.042 | Di pilar depan Tiang Signage gate 4-5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
28 | B.011 | Samping tangga ke lantai Mezzanine / depan pintu belakang Concordia |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
29
LANTAI KEBERANGKATAN DOMESTIK ( KORIDOR SERVIS / PETUGAS AREA DINDING KACA SISI BARAT)
1 | B.043 | Depan lift barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.044 | Depan pintu akses ke lantai Mezzanine | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.045 | Pertigaan koridor | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.046 | Sudut koridor | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.047 | Sudut koridor / depan pintu koridor | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI KEBERANGKATAN DOMESTIK ( KORIDOR SERVIS / PETUGAS AREA PERBATASAN ANTARA DOMESTIK & INTERNASIONAL )
1 | B.012 | Samping pintu darurat / koridor servis / petugas ( area Check in) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | B.048 | Depan Pintu Darurat ( koridor servis / petugas) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.048-A | Samping Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.048-B | R. ICT ( APS ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.049 | Koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.050 | Koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.051 | Koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.052 | Koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.053 | Koridor servis / petugas ( Koridor buntu) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.054 | R. Gudang Cleaning APS | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | B.055 | Koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.056 | Koridor servis / petugas ( samping pintu belakang tenant A&W) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | APAR TIDAK ADA
13 | B.057 | R. Panel Samping Tenant A&W | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (STDTK2)
14

## Lt. Dasar
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 2
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI DASAR DOMESTIK ( DOMESTIC BAGGAGE CLAIM )
1 | B.112 | Di pilar Pembatas kaca dengan Terminal Internasional | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.113 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.024 | Di sisi utara |  |  | 1 | v | - | Siap Operasi
4 | B.114 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.115 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.025 | Ujung sisi utara |  |  | 1 | v | - | Siap Operasi
7 | B.116 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.117 | Samping Lift | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.118 | R. Panel area Bagasi Ukuran Besar (Out Of Gauge) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.119 | Area Bagasi Ukuran Besar (Out Of Gauge) di X-Ray | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
11 | B.120 | Depan Karantina Pertanian | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.121 | Samping Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.026 | Samping Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Siap Operasi
14 | B.122 | Samping Lost & Found Sriwijaya | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | B.123 | Di pilar samping pembatas kaca terminal Internasional / depan musholla | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
16
LANTAI DASAR DOMESTIK ( ARRIVAL HALL / AREA LAND SIDE )
1 | B.129 | Di pilar depan pintu kedatangan domestik | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.026-A | Depan tangga menuju lantai 2 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
3 | B.130 | R. Panel Samping pintu akses karyawan | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI ICT / KDT03
4 | B.131 | Di pilar depan pintu keluar kedatangan domestik / depan pintu akses karyawan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.132 | X-Ray akses karyawan | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
6 | B.133 | R. Panel di bawah Tangga Darurat ( area tamansari) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
7
|  | LANTAI DASAR DOMESTIK ( KORIDOR SERVIS / PETUGAS ) AIRSIDE | [10 empty] | Masuk melalui pintu emergency yg berada di area pengambilan bagasi (coridor cctv)
1 | B.134 | Samping lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.135 | Disudut koridor servis / petugas | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.136 | Lorong bagian tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.137 | Sudut / depan pintu keluar area konveyor | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.138 | LorongPerkantoran Ground Handling | DCP | 6 | 1 |  |  | -
7
LANTAI DASAR DOMESTIK ( DOMESTIC ARRIVAL BAGGAGE BREAKDOWN)
1 | B.139 | Sudut di pilar dekat Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.140 | Di pilar belakang panel | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.141 | Di pilar belakang panel | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.029 | Bangunan tengah yang ada Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | B.142 | Di pilar dekat Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.143 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.144 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.144-A | R. Panel bangunan tengah | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI D516 STDT 110 (LISTRIK) MEKDT 10
9
LANTAI DASAR DOMESTIK ( DOMESTIC BAGGAGE MAKE UP )
1 | B.145 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.146 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.147 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.148 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.149 | Di pilar sudut samping kaca / area pantry | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.150 | Area Pantry (Remote Domestic Boarding Lounge) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TERKUNCI KUNCI DI FACILITY
7 | B.151 | Area Pantry (Remote Domestic Boarding Lounge) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TERKUNCI KUNCI DI FACILITY
8 | B.152 | Di pilar dekat area pantry | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.153 | Di pilar depan Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
10 | B.154 | Di pilar samping IHB B.030 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | B.030 | Dekat APAR B.154 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
12 | B.155 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.031 | Dekat Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
14 | B.156 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI
15 | B.156-A | R. Gudang | DCP | 6 | 1 |  |  | -
16
LANTAI DASAR DOMESTIK ( KORIDOR TRAVELATOR KEDATANGAN )
1 | B.157 | Depan pintu Kedatangan Airside | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
2 | B.158 | Dekat Toilet | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
3 | B.159 | Dekat Eskalator Pindah Pesawat | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
4 | B.160 | Depan Pintu Eskalator Pindah Pesawat | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
5 | B.161 | Sebelahan dengan Travolator | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
6 | B.162 | Koridor | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
7 | B.163 | Sebelahan dengan Travolator | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
8 | B.164 | Dekat dengan pengambilan bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
9 | B.031-A | Dekat dengan pengambilan bagasi |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | B.031-B | Lorong Travelator |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
LANTAI DASAR DOMESTIK ( AIRSIDE / PERKANTORAN AIRLINES )
1 | B.165 | Depan kantor Gapura ( dibawah Fix Bridge 3) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.032 | Depan kantor Gapura ( dibawah Fix Bridge 3) |  |  |  | v | - | Lengkap 1
3 | B.166 | R. Panel Fix Bridge 3 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | DS 5 KUNCI DI LISTRIK
4 | B.167 | Depan Kantor GMF (dibawah Fix Bridge 3) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.033 | Area R. Airlines Fix Bridge 4 |  |  |  | v | - | Lengkap 1
6 | B.168 | Area R. Airlines Fix Bridge 4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.169 | R. Panel Fix Bridge 4 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KACA BOX PECAH
8 | B.170 | Depan kantor Batik Air | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | MBDT 25 KUNCI DI LISTRIK (APAR BARU)
9 | B.171 | R. Panel depan pintu pindah pesawat / pengambilan bagasi area airside | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | (BELUM TERPASANG)
10 | B.171-A | R. Panel ( STDT D3 ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | MKDT 17
11 | B.034 | Samping Pintu Darurat area airside |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
12 | B.035 | Depan Kantor Batik Air Fix Bridge 5 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
13 | B.172 | Depan Kantor Batik Air Fix Bridge 5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | B.173 | R. Panel Fix Bridge 5 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK MEKDT 27
15 | B.174 | Depan Kantor Airlines | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
16
LANTAI DASAR DOMESTIK ( REMOTE DOMESTIC BOARDING LOUNGE )
1 | B.036 | Samping eskalator |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | B.175 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.176 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.037 | Di ujung barat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | B.177 | Di pilar samping Toko Tomira | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.177-A | R. Panel samping Tomira | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | MDKT 18 (STDT 04 ICT)
7 | B.178 | Di pilar samping Toko Tomira | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8
LANTAI DASAR DOMESTIK ( AREA AIR SIDE )
1 | B.038 | Di bawah Fix Bridge 5 |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
2 | B.039 | Di bawah Fix Bridge 4 |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
3 | B.040 | Di bawah Fix Bridge 3 |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
4
LANTAI DASAR DOMESTIK ( AREA LAND SIDE )
1 | B.041 | Sisi barat depan Kedatangan Domestik |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
2 |  | SIAMESE CONNETION di sisi barat depan Kedatangan Domestik
3 | B.042 | Depan Pintu kedatangan Domestik |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
4 | B.045 | Utara Remote Domestic Boarding Lounge |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1

## Lt. Basement
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 2
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI BASEMENT DOMESTIK ( KORIDOR EVAKUASI )
1 | B.179 | Koridor Evakuasi Depan Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.044 | Koridor Evakuasi Depan Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
3 | B.180 | Koridor Evakuasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.043 | Koridor Evakuasi |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | B.181 | Koridor Evakuasi Samping Pintu Darurat / IHB B.043 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.182 | Koridor Evakuasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.183 | Koridor Evakuasi Depan Pintu Darurat Utama | [5 empty] | Siap Operasi
8
LANTAI BASEMENT DOMESTIK ( HALL SERVIS )
1 | B.184-A | R. Panel samping Lift barang di Hall Servis | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI MEB 14 / B2
2 | B.184 | Koridor Hall Servis depan Lift Barang / Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.185 | Koridor Hall Servis menuju Lift Barang / Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.186 | R. Panel di Hall servis | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI / STDT B5 / MEB 07
5
LANTAI BASEMENT DOMESTIK ( KORIDOR SERVIS )
1 | B.187 | Koridor Servis sisi tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.188 | Koridor Servis sisi sudut | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.189 | Koridor Servis | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.190 | Koridor Servis sudut menuju Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.191 | Koridor Servis sisi tengah menuju Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.192 | Koridor Servis Samping Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7

## Lt. Mezzanine
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 2
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( AREA SERVER)
1 | B.058 | R. Server di sisi sudut | HFC-236fa | 2 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.058-A | R. Server | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.059 | R. Server (R. Staging) | HFC-236fa | 2 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.060 | R. Server (R. NOC) | HFC-236fa | 2 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.061 | R. Server | HFC-236fa | 2 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.061-A | Samping R. Monitor / CCTV | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.061-B | R. Monitor / CCTV | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.062 | Depan R. Operator FIDS & PABX | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.062-A | Lorong ke arah R. Server bagian sudut (depan pintu ke area Internasional) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11
AOCC (AIRPORT OPERATION CONTROL CENTER)
1 | B.260 | Depan pintu masuk vi R. Server / samping R. Wellness pria | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.261 | Depan pintu masuk samping R. AOCH | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.262 | Depan R. Panel / R. arsip | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.263 | R. SCCR (security comand control room) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.264 | R. AOC (airport operation center) depan R. Announcing | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK (AREA BHS & HBS) SS -7
1 | B.063 | Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.064 | R. Elektrikal / SS - BHS | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | 42 ( TIDAK DI KUNCI )
3 | B.013 | Area BHS & HBS |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
4 | B.065 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.066 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
6 | B.014 | Area BHS & HBS |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
7 | B.067 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.068 | R. Mekanikal Elektrikal area BHS & HBS / SS - 7 | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK (45)
9 | B.074 | R. Panel area BHS & HBS | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK (MEZH28) TIDAK ADA APAR
16 | B.070 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
17 | B.071 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
18 | B.015 | Area BHS & HBS |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
19 | B.071-A | Area BHS & HBS dekat IHB (B.015) / pilar agak yg ditengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | B.072 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
21 | B.073 | Di pilar Area BHS & HBS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
22 | B.069 | R. Panel area BHS & HBS samping lift barang | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI DI ICT (STDT M5) / MEZ 36 ( KUNCI TIDAK ADA )
23 | B.075 | R. Server BHS paling pojok (depan APAR B.063) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( DOMESTIC ARRIVAL CORRIDOR )
1 | B.076 | Di pilar depan lift / tangga / eskalator menuju lantai Dasar ( pengambilan bagasi) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.077 | R. AHU ( Air Handling Unit) sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.078 | R. AHU ( Air Handling Unit) sisi selatan GWT | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | MEZN 41 ( TIDAK DI KUNCI )
4 | B.079 | R. AHU ( Air Handling Unit) sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.016 | Depan Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6 | B.080 | Di pilar sudut travolator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.080-A | R. Panel samping Pintu Darurat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KACA BOX PECAH
8 | B.017 | Area travolator |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
9 | B.081 | Depan pintu pindah pesawat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.018 | Samping musholla |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
11
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( FIX BRIDGE 3 )
1 | B.082 | R. Panel sisi timur Fix Bridge 3 | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK MEZN 12
2 | B.083 | R. Panel sisi barat Fix Bridge 3 | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK MEZN 13
3 | B.084 | Area Fix Bridge 3 depan pintu Garbarata samping | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.085 | Garbarata samping Fix Bridge 3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.086 | Area Fix Bridge 3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.087 | Area Fix Bridge 3 depan Garbarata Tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.088 | Garbarata Tengah Fix Bridge 3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( DOMESTIC ARRIVAL CORRIDOR )
1 | B.019 | Samping Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | B.089 | Di pilar antara Fix Bridge 3-4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.020 | Samping pintu AHU (Air Handling Unit) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
4 | B.090 | R. Panel samping Pintu Darurat / IHB no. B.019 | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI MEZN 14 ( KUNCI TIDAK ADA )
5 | B.091 | R. Operasional Airport Technical depan Pintu Darurat / IHB no. B.019 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TERKUNCI
6 | B.092 | R. AHU ( Air Handling Unit) antara Fix Bridge 3-4, samping pintu sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.092-A | R. AHU ( Air Handling Unit) antara Fix Bridge 3-4, sisi utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.092-B | R. AHU ( Air Handling Unit) antara Fix Bridge 3-4, sudut sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( FIX BRIDGE 4 )
1 | B.093 | R. Panel Fix Bridge 4 sisi timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI MZN 17
2 | B.094 | R. Panel Fix Bridge 4 sisi barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI MZN 18 (ICT)
3 | B.095 | Garbarata samping Fix Bridge 4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.096 | Area Fix Bridge 4 depan pintu Garbarata samping | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.097 | Area Fix Bridge 4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.098 | Area Fix Bridge 4 depan Garbarata Tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.099 | Garbarata Tengah Fix Bridge 4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( DOMESTIC ARRIVAL CORRIDOR )
1 | B.021 | Depan toilet, R. panel & Pintu Darurat antara FB 4-5 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | B.100 | Di pilar antara Fix Bridge 4-5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.100-A | R. Panel depan samping Fix Bridge 4 / samping IHB no. B.021 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI MZN 19
4 | B.100-B | R. Panel ( Mekanikal Elektrikal) samping toilet pria ( SS - 5 ) / koridor karyawan untuk Lift Barang | CO2 | 23 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI MZN 22
5 | B.022 | Depan Fix Bridge 5 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( AIR CREW LOUNGE )
1 | B.124 | Lobby | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.125 | Akses karyawan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.126 | Akses karyawan dekat dinding kaca | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( FIX BRIDGE 5 )
1 | B.101 | R. Panel Fix Bridge 5 sisi timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI MZN 23
2 | B.102 | R. Panel Fix Bridge 5 sisi barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI MZN 24
3 | B.103 | Garbarata samping Fix Bridge 5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.104 | Area Fix Bridge 5 depan pintu Garbarata samping | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.105 | Area Fix Bridge 5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.106 | Area Fix Bridge 5 depan Garbarata Tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.107 | Garbarata Tengah Fix Bridge 5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( DOMESTIC ARRIVAL CORRIDOR )
1 | B.108 | Di pilar samping Fix Bridge 5 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.023 | Samping R. AHU ( Air Handling Unit ) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
3 | B.109 | R. AHU 3 ( Air Handling Unit) depan Fix Bridge 5 samping pintu | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI MZN 27
4 | B.110 | R. AHU 3 ( Air Handling Unit) depan Fix Bridge 5 sisi utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.111 | R. AHU 3 ( Air Handling Unit) depan Fix Bridge 5 di pilar samping pintu sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | KUNCI MZN 25
6 | B.111-A | R. Panel di dalam R. AHU 3 depan Fix Bridge 5 | CO2 | 5 | 1 |  |  | -
7
LANTAI MEZZANINE DOMESTIK ( AREA HOTEL CORDIA )
1 | B.127 | R. Panel depan AHU ( Air Handling Unit) | CO2 | 5 | 1 |  |  | -
2 | B.128 | R. AHU ( Air Handling Unit) samping pintu masuk | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | AHU - 6
3 | B.128-A | R. AHU ( Air Handling Unit) di pilar sisi selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | -
4 | B.128-B | R. AHU ( Air Handling Unit) di pilar sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | -
5 | B.027 | Lorong kamar Hotel Cordia sisi barat, depan kamar 317 - 318 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6 | B.028 | Loby Hotel Cordia |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
7 | B.028-A | Lorong depan kamar 211 - 212 samping loby hotel |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1

## Masjid, Gd. Penghubung
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 2
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
MASJID AL- AKBAR
1 | B.193 | R. Panel sisi utara area wudu / bersuci | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.194 | Dinding akses masuk sisi utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.195 | Dinding akses masuk sisi selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4
1 | B.046 | Sisi barat depan toilet |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
GEDUNG PENGHUBUNG ( LANTAI DASAR )
2 | B.196 | R. AHU sisi barat bagian selatan | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.197 | Depan Ruangan perkantoran sisi barat, selatannya R. AHU | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.198 | Di pilar sisi selatan bagian barat ( depan kantor Kepolisian) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.199 | Di pilar sisi timur bagian selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.200 | Di pilar sisi timur bagian tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.201 | R. Panel sisi timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.047 | Sisi timur |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1 |  |  |  |  | TERKUNCI
9 | B.202 | Di pilar sisi timur bagian utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.203 | R. AHU sisi timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | B.204 | R. AHU sisi timur bagian utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.205 | Di pilar samping barat R. AHU bagian timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.206 | Di pilar sisi utara bagian tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | B.207 | R. AHU sisi utara | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | B.048 | Samping R. AHU sisi barat bagian utara |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
16 | B.208 | R. AHU sisi barat bagian utara ( samping Lift ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
17 | B.209 | Di pilar depan Lift sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
18 | B.210 | R. Tangga Darurat bagian barat | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
19
GEDUNG PENGHUBUNG ( LANTAI MEZZANINE )
1 | B.211 | R. Panel sisi barat depan eskalator | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (STDT M8)
2 | B.212 | R. Panel sisi timur depan eskalator | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (STDT M7)
3 | B.213 | Di pilar sisi selatan bagian selatannya travelator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.214 | Di pilar dinding kaca sisi timur samping pintu masuk ( area Terminal sisi Timur ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.215 | Di pilar dinding kaca sisi tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.216 | Di pilar sisi tengah samping timur travelator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.217 | R. Panel sisi timur samping Tangga Darurat | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | TERKUNCI
8 | B.049 | Sisi timur bagian tengah |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
9 | B.050 | Sisi timur bagian utara |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | B.221 | Di pilar sisi timur bagian utara ( utaranya Stasiun ) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
11 | B.222 | Di pilar sisi timur bagian tengah ( utaranya Stasiun ) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
12 | B.223 | Di pilar sisi timur bagian utara, depan pintu masuk Gedung Parkir Kendaraan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.224 | Di pilar sisi barat bagian utara, depan pintu masuk Gedung Parkir Kendaraan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | B.225 | Di pilar sisi barat bagian tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
15 | B.226 | Di pilar sisi barat bagian selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
16 | B.227 | Di pilar sisi tengah ( utaranya travelator ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
17 | B.228 | Dinding sisi barat depan toilet / dekat Lift | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
18 | B.051 | Sisi barat depan toilet / dekat Lift |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
19 | B.229 | Di pilar sisi barat depan pintu masuk ( selatannya Area Lift ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | B.230 | Di pilar sisi barat depan Pintu Tangga Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
21 | B.052 | Sisi Barat bagian selatan |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
22 | B.231 | R. Tangga Darurat sisi barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
23 | B.232 | Di pilar sisi barat bagian selatan depan pintu masuk terminal ( area Terminal sisi barat ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
24 | B.233 | Di pilar sisi selatan antara travelator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
GEDUNG PENGHUBUNG ( LANTAI MEZZANINE AREA STASIUN KERETA API )
1 | B.218 | Loby Stasiun Kereta Api area dinding sisi selatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.219 | Loby Stasiun Kereta Api samping pintu masuk | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.220 | Loby Stasiun Kereta Api samping pintu keluar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
GEDUNG PENGHUBUNG ( LANTAI MEZZANINE AREA STASIUN KERETA API PERON SISI SELATAN / PERON 1 )
1 | B.234 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 ( sisi barat ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.235 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.236 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.237 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | B.238 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.239 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.240 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.241 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.242 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | B.243 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | B.244 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.245 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.246 | Di pilar peron sisi selatan / peron 1 ( sisi timur ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
GEDUNG PENGHUBUNG ( LANTAI MEZZANINE AREA STASIUN KERETA API PERON SISI UTARA / PERON 2 )
1 | B.247 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 ( sisi barat ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | B.248 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | B.249 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | B.053 | Peron sisi utara / peron 2 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | B.250 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | B.251 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | B.252 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | B.253 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | B.054 | Peron sisi utara / peron 2 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | B.254 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | B.255 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | B.256 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | B.257 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | B.055 | Peron sisi utara / peron 2 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
15 | B.258 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
16 | B.259 | Di pilar peron sisi utara / peron 2 ( sisi timur ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
17
KETERANGAN :
| v | Siap Operasi ( semuanya lengkap )
| B | Baik dengan catatan ( salah satu bagian dari peralatan itu sendiri tidak lengkap / kurang & kolom keterangan wajib di isi )
| L | Low Pressure ( jika kondisi tekanan kurang yang di standart kan & kolom keterangan wajib di isi )
| X | Rusak ( di kolom keterangan wajib di isi )
| P | Lengkap 1 ( jika ada selang & Nozzle )
| O | Lengkap 2 ( jika ada selang, Nozzle & Kunci Hydrant )
| – | Kosong / tidak ada / Tidak diketahui ( kolom keterangan wajib di isi )
Mengetahui,
Airport Rescue & Fire Fighting
Dept.Head,
TAMSUL SADIKIN
Kulonprogo, Agustus 2026
Fire Fighting Operation Chief
ENDAR PRASETYO
Fire Fighting Maintenance
Supervisor
ANANTA AS’ADHI