## cover
INSPEKSI APAR & HYDRANT
ZONA 3
REGU ALPHA
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AIRPORT RESCUE AND FIRE FIGHTING
AGUSTUS 2026

## Lt. Keberangkatan
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 3
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI KEBERANGKATAN INTERNASIONAL ( AREA CHECK IN A )
1 | C.001 | Random SCP 1 ( di belakang SCCR / Security Command Control Room sisi timur ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.002 | Di Pilar sudut sisi Timur depan Pintu Darurat Kaca | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.003 | Di pilar sisi tengah depan pintu masuk | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.004 | Di pilar sisi barat Stand Total Baggage (Aplog) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.005 | Belakang meja Customer Service Check-In Island A | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.006 | Di Pilar tengah sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.007 | Di pilar belakang Meja Customer Service Airline Island A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
| C.007-A | R. Panel sisi barat belakang meja Customer Service Airline Island A | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI LISTRIK
8 | C.008 | Di pilar Self Check-in antara Island A - B | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | C.009 | Di pilar sisi selatan check-in Island A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | C.010 | Di pilar sisi timur samping Iport Shop | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11
LANTAI KEBERANGKATAN INTERNASIONAL ( AREA SCP 2 )
1 | C.011 | X-ray SCP 2 ( Pemeriksaan Khusus) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.012 | R. Panel X-Ray SCP 2 ( Pemeriksaan Khusus) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT (STDT K.5)
3 | C.013 | Di pilar sisi timur SCP 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.014 | Di pilar X-Ray SCP 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.015 | Dinding kaca sisi barat SCP 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Tidak ada APAR
6
LANTAI KEBERANGKATAN INTERNASIONAL ( AREA PASSPORT CONTROL )
1 | C.016 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.017 | R. panel Samping Kantor Imigrasi | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | MEKBT 18 (ICT ditandai X)
3 | C.001 | Samping Kantor Imigrasi |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
4 | C.002 | Paspor kontrol |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | C.018 | Di pilar arah keberangkatan | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6
LANTAI KEBERANGKATAN INTERNASIONAL ( AREA INTERNATIONAL BOARDING LOUNGE )
1 | C.019 | Sudut utara sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.020 | Di pilar tengah sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.021 | Di pilar sudut selatan sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.022 | Di pilar samping Gate 2A ( 1 F ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.003 | Depan Gate 2A ( 1 F ) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6 | C.023 | R. Panel sisi timur Fix Brigde 1 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI MEKBT 01 (LISTRIK)
7 | C.024 | Di pilar samping Gate 2B ( 1 E ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | C.025 | Ruangan Depan Lift Barang ( akses lewat Pintu Darurat ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TIDAK ADA APAR
9 | C.026 | R. Panel depan gate 2B | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI ICT ( STDT K1 )
10 | C.004 | Depan Gate 2B |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
11 | C.027 | Di pilar antara Gate 2B - 3A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | C.028 | Di pilar samping Gate 3A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
13 | C.029 | R. Panel sisi timur Fix Brigde 2 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI MEKBT 03 LISTRIK/MEKANIKAL
14

## Lt. Mezzanine
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 3
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI MEZZANINE INTERNASIONAL ( INTERNATIONAL ARRIVAL )
1 | C.030 | Depan Garbarata di tengah Fix Brigde 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.031 | Garbarata Tengah Fix Brigde 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.032 | Fix Brigde 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.033 | Depan Garbarata samping Fix Brigde 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.034 | Garbarata Samping Fix Brigde 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.035 | R. Panel sisi timur Fix Brigde 2 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI (STDT M1)
7 | C.036 | R. Panel sisi barat Fix Brigde 2 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | BOX KACA PECAH
8 | C.037 | Di pilar batas Terminal Domestik dengan Internasional Fix Brigde 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | C.005 | Samping Pintu Darurat ( Barat Fix Brigde 2 ) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | C.038 | R. Panel Pintu samping R. STDT M2 / Pintu Darurat ( barat Fix Brigde 2 ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI / ICT (STDT M2) (MEZ 14)
11 | C.039 | R. ME ( Mekanikal & Elektrikal ) depan Fix Brigde 2 SS - 6 | CO2 | 23 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI ELECTRICAL
12 | C.006 | Depan Fix Brigde 2 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
13 | C.040 | Di pilar tengah antara Fix Brigde 1 & 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | C.041 | R. Panel sisi barat Fix Brigde 1 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | C.042 | R. Panel sisi timur Fix Brigde 1 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
16 | C.043 | Depan Garbarata samping Fix Brigde 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
17 | C.044 | Garbarata Samping Fix Brigde 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
18 | C.045 | Fix Brigde 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
19 | C.046 | Depan garbarata tengah Fix Brigde 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | C.047 | Garbarata Tengah Fix Brigde 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
21 | C.048 | R. AHU ( Air Handling Unit ) depan Fix Bridge 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
22 | C.049 | R. AHU ( Air Handling Unit ) depan Fix Bridge 1 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
23 | C.050 | R. AHU ( Air Handling Unit ) depan Fix Bridge 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
24 | C.053 | R. AHU ( Air Handling Unit ) depan Fix Bridge 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
LANTAI MEZZANINE INTERNASIONAL ( INTERNATIONAL ARRIVAL CORRIDOR)
1 | C.007 | Sudut depan Fix Bridge 1 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | C.051 | Di pilar depan Fix Brigde 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.052 | Di pilar travelator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.054 | Depan Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.008 | Depan Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6 | C.055 | Di pilar travelator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.056 | Di pilar travelator | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | C.009 | Antara travelator |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
9 | C.057 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | C.058 | Di pilar depan meja Pemeriksaan Paspor ( Passport Control ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | C.010 | Depan Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
LANTAI MEZZANINE INTERNASIONAL ( R. AHU SAMPING PASSPORT CONTROL)
1 | C.059 | Sudut di pilar sisi barat R. AHU (Air Handling Unit) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.060 | Di pilar tengah R. AHU (Air Handling Unit) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.061 | Di pilar sudut timur R. AHU (Air Handling Unit) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.062 | Di pilar sudut depan eskalator R. AHU (Air Handling Unit) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5
LANTAI MEZZANINE INTERNASIONAL ( AREA HOTEL CORDIA )
1 | C.063 | Depan pintu masuk R. AHU ( Air Handling Unit) AHU 6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL
2 | C.064 | R. Panel di dalam R. AHU ( Air Handling Unit ) AHU 6 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | BOX KACA PECAH
3 | C.065 | Di pilar sisi selatan R. AHU ( Air Handling Unit ) AHU 6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.065-A | Di pilar sisi selatan bagian timur R. AHU 6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.010-A | Koridor kamar Hotel sisi timur ( depan kamar 102 - 103 ) |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6

## Lt. Dasar
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 3
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( ARRIVAL HALL )
1 | C.066 | R. ME ( Mekanikal & Elektrikal ) depan kedatangan / area kolam tamansari | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT MEKDT 01
2 | C.067 | Di pilar samping counter UPT BP2MI Yogyakarta | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
3 | C.068 | Di pilar samping meja Customer Service | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.011 | Samping tangga menuju Hotel Concordia |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | C.068-A | R. Panel samping tangga ke Lantai 2 / samping tenan R-port Mart | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI di ICT STDT D7
6
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( INTERNATIONAL BAGGAGE CLAIM )
1 | C.069 | Di pilar depan pintu keluar (bagian dalam) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
2 | C.070 | X-Ray Customs Inspection | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
3 | C.012 | Pintu keluar Customs Inspection |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
4 | C.071 | Di pilar samping timur conveyor bagasi 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.072 | Di pilar antara conveyor bagasi 1 & 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
6 | C.013 | Samping utara Conveyor bagasi 1 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
7 | C.014 | Samping selatan Coveyor bagasi 1 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
8 | C.073 | Di pilar sisi selatan antara conveyor bagasi 1 & 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
9 | C.074 | Di pilar samping timur conveyor bagasi 2 / depan Bagasi Ukuran Besar | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | C.075 | R. Panel di Bagasi Ukuran Besar (Out Of Gauge) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
11 | C.076 | X-Ray bagasi Ukuran Besar (Out Of Gauge) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
12
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( INTERNATIONAL ARRIVAL BREAK DOWN )
1 | C.077 | Di pilar sudut sisi timur depan Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.078 | Di pilar tengah R. AHU (Air Handling Unit) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.079 | Di pilar sudut sisi barat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.080 | R. Conveyor bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.081 | R. Conveyor bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.082 | Di pilar depan Pintu Darurat bagian Tengah sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.083 | Di pilar depan Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | C.015 | Samping Pintu Darurat tengah |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
9 | C.084 | R. ME ( Mekanikal & Elektrikal ) bagunan tengah | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | C.085 | Di pilar samping panel | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( KORIDOR KARYAWAN / AREA KANTIN )
1 | C.086 | Di koridor sudut kantin | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.087 | Di koridor depan kantin | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.088 | Di koridor karyawan sudut | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.089 | Di koridor karyawan samping Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.090 | R. Panel Koridor karyawan | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
6 | C.090-A | R. Panel akses naik karyawan | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
7
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( INTERNATIONAL BAGGAGE MAKE UP )
1 | C.091 | Di pilar antara conveyor bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.092 | Di pilar | DCP | 6 | 1 |  |  | Low Preasure
3 | C.093 | Di pilar sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.094 | Di pilar sudut | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.095 | Di pilar depan Pintu masuk Transit Pesawat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.096 | Di pilar samping selatan conveyor bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.016 | Samping selatan conveyor bagasi |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
8 | C.097 | Di pilar samping selatan conveyor bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | C.017 | Samping selatan conveyor bagasi |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | C.098 | Di pilar sisi selatan conveyor bagasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | C.099 | R. Panel / ME ( Mekanikal & Elektrikal) samping R. Garuda Airline | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL KDT 21
12 | C.100 | R. Panel belakang R. Garuda Airline / samping Pintu Darurat | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
13
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( KORIDOR KEDATANGAN INTERNASIONAL )
1 | C.246 | R. Panel samping toilet pria ( STDT. D2 ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
2 | C.247 | Koridor kedatangan Internasional | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
3 | C.248 | R. Pintu Darurat ( lewat area Baggage Make Up ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
4 | C.249 | Koridor kedatangan dekat tangga menuju ke lt. Mezzanine | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
5
|  | LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( RUANG EKS MINOPS 1 ) | [10 empty] | KUNCI RUANGAN DI UNIT FACILITY
1 | C.018 | Samping Lift Barang |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | C.101 | Di pilar depan Toilet | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.102 | Di pilar sisi utara | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.103 | Di pilar sisi tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.104 | Di pilar sisi selatan depan Pintu menuju Air Side | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( REMOTE INTERNATIONAL BOARDING LOUNGE )
1 | C.105 | Di pilar sisi selatan depan Gate 1 A | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.106 | Di pilar sisi tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.107 | Toilet Wanita | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.108 | Toilet Pria | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.109 | Depan Toilet wanita Lantai 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( AREA FIX BRIDGE )
1 | C.110 | Depan kantor JAS | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.111 | R. Panel sisi timur Fix Bridge 1 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL (KDT.19)
3 | C.112 | Sisi barat Fix Bridge 1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.113 | Sisi timur Fix Bridge 2 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.019 | Sisi timur Fix Bridge 2 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6 | C.114 | R. Panel sisi timur Fix Bridge 2 | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI MEKANIKAL (KDT.14)
7 | C.115 | Samping Timur kantor AMC | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
8 | C.020 | Bawah Fix Bridge 2 |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
9 | C.021 | Bawah Fix Bridge 1 |  |  | 1 | - | v | Lengkap 1
10
LANTAI DASAR INTERNASIONAL ( AREA LAND SIDE / PICK UP ZONE / DEPAN KEDATANGAN)
1 | C.026 | Depan Lift Kedatangan Internasional (Pick Up zone) |  |  |  | - | v | Lengkap 1
2 | C.027 | Sebelah timur kedatangan Internasional |  |  |  | - | v | Lengkap 1
3 |  | SIAMESE CONNECTION ( sisi timur Kedatangan Internasional) | [5 empty] | Lengkap 1
4 | C.028 | Samping depan sisi timur Loading Dock |  |  |  | - | v | Lengkap 1 |  |  |  |  | TIDAK Terkunci
5 | C.029 | Area parkir karyawan samping Loading Dock |  |  |  | - | v | - |  |  |  |  | HYDRANT SUDAH TIDAK TERPASANG
6 | C.030 | Timur gedung terminal Internasional |  |  |  | - | v | Lengkap 1
7

## G. Parkir
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 3
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
GEDUNG PARKIR ( LANTAI 1 )
1 | C.031 | Timur gedung parkir sisi utara |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
2 | C.032 | Di pilar L1/L.32 jalan masuk gedung parkir |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
3 | C.147 | Di pilar jalan masuk utaranya pilar L.1/L.31 atau di pilar L.1/M.31 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.147-A | Di pilar L.1/M.33 ( Akses masuk kendaraan ke gedung parkir ) | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
5 | C.148 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.28 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.033 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.26 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
7 | C.149 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.19 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | C.034 | Di pilar L.1/L.32 jalan masuk gedung parkir |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
9 | C.035 | Utaranya gedung Parkir sisi tengah |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
10 | C.150 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.13 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
11 | C.036 | Utara gedung parkir bagian tengah sisi barat |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
12 | C.037 | Di pilar sisi utaranya pilar L.1/L.12 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
13 | C.151 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.10 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | C.152 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | C.038 | Di pilar L.1/L.4 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
16 | C.153 | Di pilar utaranya pilar L.1/L.3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
17 | C.039 | Samping jalan keluar gedung parkir sisi utara bagian barat |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
18 | C.154 | Di pilar L.1/K.3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
19 | C.155 | Di pilar L.1/K.6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | C.156 | Di pilar L.1/K.10 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
21 | C.157 | Di pilar L.1/K.16 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
22 | C.158 | Di pilar L.1/K.19 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
23 | C.159 | Di pilar L.1/K.22 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TIDAK ADA APAR
24 | C.160 | Di pilar L.1/K.28 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
25 | C.161 | Di pilar L.1/K.31 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
26 | C.162 | Di pilar L.1/H.34 depan Eskalator / Lift sisi timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
27 | C.162-A | R. Panel Lift sisi timur / di pilar L.1/H.34 | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
28 | C.163 | Di pilar L.1/H.28 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
29 | C.164 | Di pilar L.1/H.25 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
30 | C.165 | Di pilar L.1/H.22 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
31 | C.166 | Di pilar L.1/H.19 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
32 | C.167 | Di pilar L.1/H.16 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
33 | C.168 | Di pilar L.1/H.13 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
34 | C.169 | Di pilar L.1/H.10 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | Ceklis hilang
35 | C.170 | Di pilar L.1/H.6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
36 | C.171 | Di pilar L.1/H.3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
37 | C.171-A | R. Panel Lift sisi barat / di pilar L.1/F.2 | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
38 | C.040 | Barat gedung parkir sisi selatan |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
39 | C.172 | Di pilar L.1/E.3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
40 | C.041 | Di pilar L.1/D.4 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
41 | C.173 | Di pilar L.1/E.6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
42 | C.174 | Di pilar L.1/E.10 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
43 | C.042 | Di pilar L.1/D.12 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
44 | C.175 | Di pilar L.1/E.13 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
45 | C.176 | Di pilar L.1/E.16 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
46 | C.176-A | R. Panel Lift sisi Tengah / di pilar L.1/E.18 | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
47 | C.043 | Di pilar L.1/D.19 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
48 | C.177 | Di pilar L.1/E.19 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
49 | C.178 | Di pilar L.1/E.22 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
50 | C.179 | Di pilar L.1/E.25 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
51 | C.044 | Di pilar L.1/D.26 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
52 | C.180 | Di pilar L.1/E.28 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
53 | C.181 | Di pilar L.1/E.31 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
54 | C.045 | Di pilar L.1/D.32 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
55 | C.046 | Sisi timur G. Parkir bagian selatan |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
56 | C.182 | Di pilar L.1/B.33 ( akses masuk sisi timur bagian selatan ) | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
57 | C.183 | Di pilar L.1/B.31 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
58 | C.184 | Di pilar L.1/B.28 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
59 | C.047 | Sisi selatan G. Parkir bagian timur |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
60 | C.185 | Di pilar L.1/B.25 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
61 | C.186 | Di pilar L.1/B.22 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
62 | C.187 | Di pilar L.1/B.19 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
63 | C.188 | Di pilar L.1/B.16 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
64 | C.189 | Di pilar L.1/B.13 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
65 | C.190 | Di pilar L.1/B.10 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
66 | C.048 | Sisi selatan G. Parkir bagian barat |  |  | 1 | - | v | Lengkap 2
67 | C.191 | Di pilar L.1/B.6 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
68 | C.192 | Di pilar L.1/B.3 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
69
GEDUNG PARKIR ( LANTAI 2 )
1 | C.193 | Di pilar L.2/M.4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.193-A | Di pilar L.2/M.2 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
3 | C.194 | Di pilar L.2/M.11 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.195 | Di pilar L.2/M.14 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.196 | Di pilar L.2/M.17 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.197 | Di pilar L.2/M.23 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.198 | Di pilar L.2/M.26 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8 | C.199 | Di pilar L.2/M.29 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
9 | C.200 | Di pilar L.2/M.32 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
10 | C.200-A | Di pilar L.2/M.34 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
11 | C.201 | Di pilar L.2/K.32 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
12 | C.049 | Di pilar L.2/K.32 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
13 | C.202 | Di pilar L.2/K.29 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
14 | C.203 | Di pilar L.2/K.26 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | C.050 | Di pilar L.2/K.26 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
16 | C.204 | Di pilar L.2/K.23 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
17 | C.205 | Di pilar L.2/K.20 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
18 | C.051 | Di pilar L.2/K.19 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
19 | C.206 | Di pilar L.2/K.14 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
20 | C.052 | Di pilar L.2/K.12 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
21 | C.207 | Di pilar L.2/K.11 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
22 | C.208 | Di pilar L.2/K.7 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
23 | C.209 | Di pilar L.2/K.4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
24 | C.053 | Di pilar L.2/K.4 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
25 | C.210 | Di pilar L.2/H.4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
26 | C.210-A | R. Panel Lift sisi barat ( di pilar L.2/F.2 ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
27 | C.211 | Di pilar L.2/H.7 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
28 | C.212 | Di pilar L.2/H.11 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
29 | C.213 | Di pilar L.2/H.14 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
30 | C.214 | Di pilar L.2/H.17 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
31 | C.215 | Di pilar L.2/H.20 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
32 | C.216 | Di pilar L.2/H.23 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
33 | C.217 | Di pilar L.2/H.26 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
34 | C.218 | Di pilar L.2/H.29 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | TIDAK ADA APAR
35 | C.219 | Di pilar L.2/H.32 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
36 | C.219-A | Di pilar L.2/H.34 | DCP | 6 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
37 | C.220 | Di pilar L.2/F.33 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
38 | C.220-A | R. Panel Lift sisi timur ( di pilar L.2/F.34 ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
39 | C.054 | Di pilar L.2/E.32 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
40 | C.221 | Di pilar L.2/E.32 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
41 | C.222 | Di pilar L.2/E.29 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
42 | C.223 | Di pilar L.2/E.26 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
43 | C.055 | Di pilar L.2/E.26 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
44 | C.224 | Di pilar L.2/E.23 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
45 | C.225 | Di pilar L.2/E.20 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
46 | C.056 | Di pilar L.2/E.19 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
47 | C.226 | Di pilar L.2/E.17 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
48 | C.226-A | R. Panel Lift sisi tengah ( di pilar L.2/E.18 ) | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
49 | C.227 | Di pilar L.2/E.14 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
50 | C.057 | Di pilar L.2/E.12 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
51 | C.228 | Di pilar L.2/E.11 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
52 | C.229 | Di pilar L.2/E.7 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
53 | C.230 | Di pilar L.2/E.4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
54 | C.058 | Di pilar L.2/E.4 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
55 | C.231 | Di pilar L.2/B.1 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
56 | C.232 | Di pilar L.2/B.4 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
57 | C.233 | Di pilar L.2/B.7 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
58 | C.234 | Di pilar L.2/B.11 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
59 | C.235 | Di pilar L.2/B.14 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
60 | C.236 | Di pilar L.2/B.17 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
61 | C.237 | Di pilar L.2/B.20 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
62 | C.238 | Di pilar L.2/B.23 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
63 | C.239 | Di pilar L.2/B.26 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
64 | C.240 | Di pilar L.2/B.29 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
65 | C.241 | Di pilar L.2/B.32 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
66 | C.242 | Di pilar L.2/B.34 | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
67
GEDUNG PARKIR ( LANTAI 3 )
1 | C.243 | R. Panel Lift sisi Timur | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
2 | C.244 | R. Panel Lift sisi Tengah | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG
3 | C.245 | R. Panel Lift sisi Barat | CO2 | 5 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | BELUM TERPASANG / PARKIR 049
4 | C.059 | Di pilar L.3/D.32 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | C.060 | Di pilar L.3/L.32 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
6 | C.061 | Di pilar L.3/L.26 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
7 | C.062 | Di pilar L.3/D.26 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
8 | C.063 | Di pilar L.3/D.19 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
9 | C.064 | Di pilar L.3/L.19 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
10 | C.065 | Di pilar L.3/L.12 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
11 | C.066 | Di pilar L.3/D.12 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
12 | C.067 | Di pilar L.3/D.4 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
13 | C.068 | Di pilar L.3/L.4 |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1

## Lt. Basement
DAFTAR INSPEKSI APAR & FIRE HYDRANT ZONA 3
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
AGUSTUS 2026
NO | NOMOR ZONA | LOKASI | JENIS APAR | UKURAN (Kg) | JUMLAH | INDOOR HYDRANT BOX (IHB) | OUTDOOR HYDRANT BOX (OHB) | KONDISI JULI | KONDISI AGUSTUS | TANGGAL INSPEKSI | NAMA PEMERIKSA | PARAF | KETERANGAN
LANTAI BASEMENT INTERNASIONAL ( KORIDOR SERVIS )
1 | C.116 | Koridor servis Tengah | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.117 | Koridor servis menuju arah Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3
LANTAI BASEMENT INTERNASIONAL ( HALL SERVIS )
1 | C.118 | R. Panel | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI AOLT / LISTRIK (MEB06)
2 | C.119 | Koridor depan Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.120 | Koridor depan Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.121 | R. Panel samping Lift Barang | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI AOLT / LISTRIK
5
LANTAI BASEMENT INTERNASIONAL ( KORIDOR EVAKUASI )
1 | C.022 | Depan Pintu Darurat |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
2 | C.122 | Depan Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.123 | Koridor evakuasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.023 | Samping Pintu Darurat Koridor Evakuasi |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
5 | C.124 | Samping Pintu Darurat Koridor Evakuasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.125 | Koridor Evakuasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Low Preasure
7 | C.126 | Koridor Evakuasi | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8
LANTAI BASEMENT INTERNASIONAL ( KORIDOR SERVIS )
1 | C.127 | Sudut depan Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.128 | Koridor servis | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
3 | C.129 | Koridor servis sudut | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.130 | Koridor servis | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.131 | Koridor servis | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.132 | Samping Lift Barang | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.133 | Sudut Koridor servis samping Pintu Darurat | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
8
LANTAI BASEMENT INTERNASIONAL ( KORIDOR LOADING DOCK )
1 | C.134 | Sudut depan parkir Golf Car | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
2 | C.024 | Koridor Loading Dock |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
3 | C.135 | Toilet Pria | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
4 | C.136 | Koridor Loading Dock | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
5 | C.137 | Toilet Wanita | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
6 | C.138 | Depan Toilet Wanita | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
7 | C.025 | Depan R. X-Ray Loading Dock |  |  | 1 | v | - | Lengkap 1
8 | C.139 | Ruangan di samping X-Ray Loading Dock | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI AOLT / AVSEC (TIDAK ADA APAR)
9 | C.140 | R. Panel depan Loading Dock | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI AOLT / AVSEC (MEB 03)
10 | C.141 | R. Pemeriksaan Loading Dock | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI AOLT / AVSEC
11 | C.142 | X-Ray Loading Dock | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | KUNCI DI AOLT / AVSEC
12 | C.143 | R. Panel samping Loading Dock | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | (Kunci di avsec kedatangan)
13 | C.144 | R. Pompa AHU sisi utara Loading Dock | CO2 | 5 | 1 |  |  | Siap Operasi |  |  |  |  | (Kunci di avsec kedatangan)
14 | C.145 | Depan Loading Dock di Hall servis | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
15 | C.146 | Hall Servis area Loading Dock sisi Timur | DCP | 6 | 1 |  |  | Siap Operasi
KETERANGAN :
| v | Siap Operasi ( semuanya lengkap )
| B | Baik dengan catatan ( salah satu bagian dari peralatan itu sendiri tidak lengkap / kurang & kolom keterangan wajib di isi )
| L | Low Pressure ( jika kondisi tekanan kurang yang di standart kan & kolom keterangan wajib di isi )
| X | Rusak ( di kolom keterangan wajib di isi )
| P | Lengkap 1 ( jika ada selang & Nozzle )
| O | Lengkap 2 ( jika ada selang, Nozzle & Kunci Hydrant )
| – | Kosong / tidak ada / Tidak diketahui ( kolom keterangan wajib di isi )
Mengetahui,
Airport Rescue & Fire Fighting
Dept.Head,
TAMSUL SADIKIN
Kulon Progo, Agustus 2026
Fire Fighting Operation Chief
M. OSCAR AVIANTO
Fire Fighting Maintenance
Supervisor
ANANTA AS’ADHI